Знаки та плакати безпеки, які слід застосовувати при евакуації дітей та дітей з особливими потребами

(вадами зору, слуху, мови та рухового апарату).

Знаки для використання в ЗЗСО(ЗДО)

| Зображення | Значення | Місце розміщення (установки) та рекомендації зі застосування. |
| --- | --- | --- |
|  | Направляюча стрілка | Використовувати тільки разом з іншими знаками пожежної безпеки для вказівки напряму руху до місця знаходження (розміщення) засобу протипожежного захисту¦ |
|  | Направляюча стрілка під кутом 45° | Використовувати тільки разом з іншими знаками пожежної безпеки для вказівки напрямку руху до місця знаходження (розміщення) засобу протипожежного захисту¦ |
|  | Пожежний кран | У місцях знаходження комплекту пожежного крана з пожежним рукавом і стовбуром. |
|  | Пожежні сходи | У місцях знаходження пожежної драбини |
|  | Вогнегасник | У місцях розташування вогнегасника |
|  | Телефон для використання при пожежі (у тому числі телефон прямого зв’язку з пожежною охроною). | У місцях розміщення телефону, з якого можна викликати пожежну охорону. |
|  | Місце розташування декількох засобів протипожежного захисту. | У місцях одночасного знаходження (розміщення) декількох засобів протипожежного захисту. |
|  | Пожежний сухотрубний стояк. | У місцях знаходженея пожежного сухотрубного стояка. |
|  | Пожежний гідрант. | Біля місць знаходження підземних пожежних гідрантів. На знаку мають бути цифри, що позначають відстань від знака до гідранта в метрах. |
|  | Кнопка включення установок (систем) пожежної автоматики. | У місцях ручного пуску установок пожежної сигналізації, пожежогасінні та (або) систем протидимного¦ захисту. В місцях (пунктах) подачі сигналу пожежної тривоги. |
|  | Звуковий оповіщувач пожежної тривоги. | У місцях знаходження звукового оповісника або спільно зі знаком F 10 «Кнопка включення¦приєднання¦ установок (систем) пожежної автоматики». |
|  | Категорійність приміщень з пожежної безпеки. |  |
|  | Вихід тут (лівосторонній). | Над дверима (або на дверях) евакуаційних виходів, що відкриваються з лівого боку. На стінах приміщень разом з направляючою стрілкою для вказівки напряму руху до евакуаційного виходу. |
|  | Вихід тут (правосторонній). | Над дверима (або на дверях) евакуаційних виходів, що відкриваються з правого боку. На стінах приміщень разом з направляючою стрілкою для вказівки напрямку руху до евакуаційного виходу. |
|  | Направляюча стрілка. | Використовувати тільки разом з іншими евакуаційними знаками для вказівки напрямку руху. |
|  | Направляюча стрілка під кутом 45°. | Використовувати тільки разом з іншими евакуаційними знаками для вказівки напрямку руху. |
|  | Напрямок до евакуаційного виходу сходами донизу. | На сходових майданчиках і стінах, прилеглих до сходового маршу. |
|  | Напрямок до евакуаційного виходу сходами вгору. | На сходових майданчиках і стінах, прилеглих до сходового маршу |
|  | Відкривати рухом від себе. | На дверях приміщень для вказівки напрямку відчинення дверей. |
|  | Відкривати рухом на себе. | На дверях приміщень для вказівки напрямку відчинення дверей. |
|  | Пункт (місце) зборів. | На дверях, стінах приміщень і в інших місцях для позначення заздалегідь передбачених пунктів (місць) збору людей в разі виникнення пожежі, аварії або іншої надзвичайної ситуації. |
| ВИХІД | Вказівник виходу. | Над дверима (або на дверях) евакуаційного виходу для вказівки напряму руху до евакуаційного виходу. |
| ЗАПАСНИЙ ВИХІД | Вказівник запасного (евакуаційного) виходу. | Над дверима (або на дверях) запасного виходу. |
|  | Прохід тут. | На територіях і ділянках, де дозволяється прохід. |